## parametros
parametro | valor
Capacidad inicial C0 [MWh] | 1,120
Cédula | 001 036 450 633
Horizonte [h] | 24
Paso del barrido [MWh] | 250.0
Tolerancia [MWh] | 10.0
Objetivo [fracción de FO base] | 0.5
MIP gap barrido / red | 0.0001 / 1e-05
Límite de carga | pc (corregido)
Potencia escalada con la capacidad | True
SOC final >= inicial | False
Penalización vertimiento [$/MWh] | 10,000
VOLL [$/MWh] | 500,000

## 2.1_barrido_capacidad
capacidad_MWh | fase | FO | FO_pct_base | costo_termico | vertimiento_MWh | costo_vertimiento | ENS_MWh | carga_MWh | descarga_MWh | energia_inicial_MWh | energia_final_MWh | bess_carga_y_descarga_h | optimo | segundos | dFO_dCap
0 | base (sin BESS) | 43531805.5648 | 100 | 286927.693 | 4324.4878 | 43244877.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 5.3685
1120 | barrido | 36133368.3152 | 83.0045 | 280490.4434 | 3585.2878 | 35852877.8718 | 0 | 1421.3562 | 579.8695 | 367.961 | 603.2913 | 0 | TRUE | 0.86593 | -6605.7475
1370 | barrido | 34589497.9773 | 79.458 | 279442.2396 | 3431.0056 | 34310055.7377 | 0 | 1886.9558 | 806.0767 | 450.0951 | 737.9546 | 0 | TRUE | 0.82452 | -6175.4814
1620 | barrido | 33212439.4768 | 76.2947 | 277383.7392 | 3293.5056 | 32935055.7377 | 0 | 2040.0561 | 836.5254 | 532.2293 | 872.6178 | 0 | TRUE | 1.1276 | -5508.234
1870 | barrido | 31836431.8495 | 73.1337 | 276376.1118 | 3156.0056 | 31560055.7377 | 0 | 2306.3777 | 935.2356 | 614.3634 | 1007.2811 | 0 | TRUE | 1.0722 | -5504.0305
2120 | barrido | 30585910.8063 | 70.2611 | 275519.6564 | 3031.0391 | 30310391.1499 | 0 | 2506.5052 | 996.9797 | 696.4976 | 1141.9443 | 0 | TRUE | 1.129 | -5002.0842
2370 | barrido | 29486096.3938 | 67.7346 | 275705.2439 | 2921.0391 | 29210391.1499 | 0 | 2810.6256 | 1140.0603 | 778.6317 | 1258.2077 | 0 | TRUE | 0.82793 | -4399.2576
2620 | barrido | 28385567.1945 | 65.2065 | 275176.0446 | 2811.0391 | 28110391.1499 | 0 | 2973.1024 | 1193.7014 | 860.7659 | 1371.285 | 0 | TRUE | 0.91671 | -4402.1168
2870 | barrido | 27284937.442 | 62.6782 | 274546.2921 | 2701.0391 | 27010391.1499 | 0 | 3137.7955 | 1253.1366 | 942.9 | 1486.2313 | 0 | TRUE | 0.85675 | -4402.519
3120 | barrido | 26184339.8362 | 60.1499 | 273948.6864 | 2591.0391 | 25910391.1499 | 0 | 3295.0352 | 1303.7234 | 1025.0341 | 1600.5847 | 0 | TRUE | 0.84112 | -4402.3904
3370 | barrido | 25084400.1785 | 57.6232 | 274009.0286 | 2481.0391 | 24810391.1499 | 0 | 3465.2848 | 1372.1106 | 1107.1683 | 1713.986 | 0 | TRUE | 0.851 | -4399.7586
3620 | barrido | 23983961.3394 | 55.0953 | 273570.1896 | 2371.0391 | 23710391.1499 | 0 | 3627.781 | 1427.5684 | 1189.3024 | 1825.9481 | 0 | TRUE | 0.87347 | -4401.7554
3870 | barrido | 22883642.8216 | 52.5676 | 273251.6718 | 2261.0391 | 22610391.1499 | 0 | 3780.6991 | 1472.4552 | 1271.4366 | 1939.7912 | 0 | TRUE | 0.85105 | -4401.2741
4120 | barrido | 21783274.4701 | 50.0399 | 272883.3202 | 2151.0391 | 21510391.1499 | 0 | 3759.4445 | 1381.2728 | 1353.5707 | 2053.5876 | 0 | TRUE | 0.90554 | -4401.4734
4127.8125 | bisección | 21748892.332 | 49.9609 | 272876.1821 | 2147.6016 | 21476016.1499 | 0 | 3763.2101 | 1382.0051 | 1356.1374 | 2057.1587 | 0 | TRUE | 0.88833 | -4400.9137
4135.625 | bisección | 21714510.1939 | 49.8819 | 272869.044 | 2144.1641 | 21441641.1499 | 0 | 3766.9757 | 1382.7373 | 1358.7041 | 2060.7298 | 0 | TRUE | 0.8974 | -4400.9137
4151.25 | bisección | 21645745.9561 | 49.724 | 272854.8062 | 2137.2891 | 21372891.1499 | 0 | 3774.507 | 1384.1996 | 1363.8375 | 2067.872 | 0 | TRUE | 0.87368 | -4400.9112
4182.5 | bisección | 21508217.5032 | 49.4081 | 272826.3534 | 2123.5391 | 21235391.1499 | 0 | 3789.5695 | 1387.1229 | 1374.1043 | 2082.1565 | 0 | TRUE | 0.9218 | -4400.9105
4245 | bisección | 21232061.0716 | 48.7737 | 271669.9218 | 2096.0391 | 20960391.1499 | 0 | 3828.6051 | 1401.3804 | 1394.6378 | 2111.0285 | 0 | TRUE | 0.8796 | -4418.5029
4370 | barrido | 20681943.9298 | 47.51 | 271552.78 | 2041.0391 | 20410391.1499 | 0 | 3900.4302 | 1424.97 | 1435.7049 | 2168.2522 | 0 | TRUE | 0.90601 | -4400.9371

## 2.2_horario_con_BESS
periodo | demanda_MW | carga_MW | descarga_MW | demanda_con_BESS_MW | eolica_disponible_MW | vertimiento_MW | gen_termica_MW | energia_almacenada_MWh
t1 | 1683.8467 | 439.9822 | 0 | 2123.829 | 1249.349 | 0 | 874.48 | 1689.5584
t2 | 1583.3186 | 241.2299 | 43.6273 | 1780.9212 | 930.2012 | 0 | 850.72 | 1768.3844
t3 | 1507.9225 | 192.4891 | 0 | 1700.4116 | 1137.6916 | 0 | 562.72 | 1847.5439
t4 | 1482.7904 | 273.7579 | 0 | 1756.5483 | 1193.8283 | 0 | 562.72 | 2000.9946
t5 | 1482.7904 | 206.7213 | 0 | 1689.5117 | 1126.7917 | 0 | 562.72 | 2088.4038
t6 | 1507.9225 | 91.1195 | 0 | 1599.042 | 1036.322 | 0 | 562.72 | 2062.9199
t7 | 1859.771 | 0 | 353.2417 | 1506.5293 | 943.8093 | 0 | 562.72 | 1582.3446
t8 | 2161.3555 | 0 | 367.3929 | 1793.9627 | 983.2427 | 0 | 810.72 | 1120.1349
t9 | 2387.5439 | 0 | 238.0227 | 2149.5212 | 932.6343 | 0 | 1216.8868 | 823.752
t10 | 2412.6759 | 3.88 | 115.6877 | 2300.8683 | 1047.1483 | 0 | 1253.72 | 673.8881
t11 | 2412.6759 | 18.7489 | 77.1867 | 2354.2381 | 1135.096 | 0 | 1219.1421 | 583.2965
t12 | 2387.5439 | 24.3703 | 31.0288 | 2380.8854 | 1315.7477 | 0 | 1065.1377 | 546.6918
t13 | 2387.5439 | 24.3703 | 61.1963 | 2350.7178 | 1353.9978 | 0 | 996.72 | 480.8366
t14 | 2387.5439 | 24.7307 | 0 | 2412.2746 | 1460.0914 | 0 | 952.1832 | 478.8501
t15 | 2337.2798 | 26.2416 | 0 | 2363.5214 | 1592.8014 | 0 | 770.72 | 478.3685
t16 | 2362.4119 | 45.7701 | 0 | 2408.182 | 1271.6902 | 0 | 1136.4918 | 496.4564
t17 | 2488.0721 | 12.6962 | 53.2876 | 2447.4806 | 1456.4806 | 0 | 991 | 428.4477
t18 | 2513.2041 | 61.4492 | 0 | 2574.6533 | 1583.6533 | 0 | 991 | 462.1935
t19 | 2513.2041 | 18.7489 | 41.3333 | 2490.6197 | 1893.6197 | 0 | 597 | 412.7812
t20 | 2412.6759 | 240.6665 | 0 | 2653.3424 | 2533.3424 | 0 | 120 | 613.8646
t21 | 2287.0157 | 454.0594 | 0 | 2741.0751 | 2839.4249 | 198.3498 | 100 | 1008.1237
t22 | 2085.9594 | 454.0594 | 0 | 2540.0188 | 2984.2699 | 544.2512 | 100 | 1379.064
t23 | 1834.639 | 454.0594 | 0 | 2288.6984 | 2926.002 | 737.3036 | 100 | 1728.2559
t24 | 1583.3186 | 454.0594 | 0 | 2037.378 | 2605.075 | 667.697 | 100 | 2057.1587

## 2.2_horario_sin_BESS
periodo | demanda_MW | carga_MW | descarga_MW | demanda_con_BESS_MW | eolica_disponible_MW | vertimiento_MW | gen_termica_MW | energia_almacenada_MWh
t1 | 1683.8467 | 0 | 0 | 1683.8467 | 1249.349 | 139.9822 | 574.48 | 0
t2 | 1583.3186 | 0 | 0 | 1583.3186 | 930.2012 | 0 | 653.1174 | 0
t3 | 1507.9225 | 0 | 0 | 1507.9225 | 1137.6916 | 0 | 370.2309 | 0
t4 | 1482.7904 | 0 | 0 | 1482.7904 | 1193.8283 | 0 | 288.9621 | 0
t5 | 1482.7904 | 0 | 0 | 1482.7904 | 1126.7917 | 0 | 355.9987 | 0
t6 | 1507.9225 | 0 | 0 | 1507.9225 | 1036.322 | 0 | 471.6005 | 0
t7 | 1859.771 | 0 | 0 | 1859.771 | 943.8093 | 0 | 915.9617 | 0
t8 | 2161.3555 | 0 | 0 | 2161.3555 | 983.2427 | 0 | 1178.1129 | 0
t9 | 2387.5439 | 0 | 0 | 2387.5439 | 932.6343 | 0 | 1454.9096 | 0
t10 | 2412.6759 | 0 | 0 | 2412.6759 | 1047.1483 | 0 | 1365.5277 | 0
t11 | 2412.6759 | 0 | 0 | 2412.6759 | 1135.096 | 0 | 1277.58 | 0
t12 | 2387.5439 | 0 | 0 | 2387.5439 | 1315.7477 | 0 | 1071.7962 | 0
t13 | 2387.5439 | 0 | 0 | 2387.5439 | 1353.9978 | 0 | 1033.5461 | 0
t14 | 2387.5439 | 0 | 0 | 2387.5439 | 1460.0914 | 0 | 927.4525 | 0
t15 | 2337.2798 | 0 | 0 | 2337.2798 | 1592.8014 | 0 | 744.4784 | 0
t16 | 2362.4119 | 0 | 0 | 2362.4119 | 1271.6902 | 0 | 1090.7217 | 0
t17 | 2488.0721 | 0 | 0 | 2488.0721 | 1456.4806 | 0 | 1031.5914 | 0
t18 | 2513.2041 | 0 | 0 | 2513.2041 | 1583.6533 | 0 | 929.5508 | 0
t19 | 2513.2041 | 0 | 0 | 2513.2041 | 1893.6197 | 0 | 619.5844 | 0
t20 | 2412.6759 | 0 | 0 | 2412.6759 | 2533.3424 | 220.6665 | 100 | 0
t21 | 2287.0157 | 0 | 0 | 2287.0157 | 2839.4249 | 652.4092 | 100 | 0
t22 | 2085.9594 | 0 | 0 | 2085.9594 | 2984.2699 | 998.3105 | 100 | 0
t23 | 1834.639 | 0 | 0 | 1834.639 | 2926.002 | 1191.363 | 100 | 0
t24 | 1583.3186 | 0 | 0 | 1583.3186 | 2605.075 | 1121.7564 | 100 | 0

## 2.2_por_bateria
bateria | barra | capacidad_MWh | soc_inicial_pu | soc_min_pu | soc_max_pu | carga_MWh | descarga_MWh
q1 | s102 | 805.4268 | 0.28 | 0.1 | 0.52968 | 722.4041 | 189.5285
q2 | s108 | 335.5945 | 0.36 | 0.1 | 0.65058 | 359.9735 | 129.1114
q3 | s114 | 503.3918 | 0.42 | 0.1 | 0.51908 | 368.2553 | 80.5831
q4 | s116 | 536.9512 | 0.13 | 0.1 | 0.5147 | 586.3202 | 161.0854
q5 | s117 | 100.6784 | 0.26 | 0.1 | 0.51561 | 73.6314 | 7.5999
q6 | s118 | 100.6784 | 0.31 | 0.1 | 0.64275 | 98.4016 | 40.2713
q7 | s119 | 302.0351 | 0.58 | 0.1 | 0.98844 | 312.6867 | 217.7289
q8 | s120 | 436.2729 | 0.36 | 0.1 | 0.44346 | 319.8292 | 105.5682
q9 | s121 | 536.9512 | 0.5 | 0.1 | 0.57086 | 374.6434 | 142.4607
q10 | s123 | 469.8323 | 0.15 | 0.1 | 0.7568 | 547.0648 | 308.0676

## 2.3_con_y_sin_red
caso | con_red | con_BESS | bess_MWh | FO | costo_termico | vertimiento_MWh | ENS_MWh | max_carga_linea_pct | lineas_congestionadas_h | optimo | dFO_vs_sin_red | dFO_vs_sin_red_pct
con red, sin BESS | TRUE | FALSE | 0 | 43531791.9335 | 286914.0617 | 4324.4878 | 0 | 82.354 | 0 | TRUE | 43.8465 | 0.00010072
sin red, sin BESS | FALSE | FALSE | 0 | 43531748.087 | 286870.2151 | 4324.4878 | 0 |  |  | TRUE
con red, BESS 4,128 MWh | TRUE | TRUE | 4127.8125 | 21747393.0138 | 271376.8639 | 2147.6016 | 0 | 91.1759 | 0 | TRUE | -7.4506e-09 | -3.426e-14
sin red, BESS 4,128 MWh | FALSE | TRUE | 4127.8125 | 21747393.0138 | 271376.8639 | 2147.6016 | 0 |  |  | TRUE